شرایط محیطی :نیاز به برق 2 شاخه

مکانی که شیکر درانجا قرارمی گیرد بایدمحکم و صاف باشد.ترجیحا در دمای محیط ورطوبت 30% مناسبتر است. این دستگاه از نطر وضعیت استقرار رومیزی تلقی می شود.ازریختن هرنوع مایع در داخل دستگاه خودداری فرمایید.

برق 220ولت ،50 هرتز