|  |
| --- |
| شرایط محیطی برای نصب وراه اندازی  سیم ملتهب |
| ولتاژ مورد نیاز با دستگاه سفارشی که معمولا 220 ولت هست, یا استفاده از استابلایزر |
| شرایط محیطی مناسب(مرطوب یاخیس نباشد,مواد آتش زا یا گازهای خطرناک ,گردوخاک و...)رعایت شود |
| محیط حتما باید از تهویه مناسب برخوردار باشد. |
| دستگاه نباید روی زمین قرار گیرد. |
| اتصال زمین (ارت )داشته باشد. |
| تکنسین حرفه ای برای کار با دستگاه حضور داشته باشد. |
| استانداردهای آزمایشگاهی رعایت شود. |
| آزمایشگاه حتما دارای کپسول آتش نشانی باشد. |
| از دستکش ایمنی برای کار با دستگاه باید استفاده شود |